한국세무사회관 도장 및 방수공사 견적서

(단위: 원)

품명	규격	단위	수량	단가	금액
1. 본관 지하주차장 에폭시 도장
1) 주차장 바닥정리		㎡	725㎡
2) 에폭시도장(1㎜)		㎡	725㎡
3) 주차라인		m	210m
4) 카리프트 바닥, 벽면 도장	유성(에나멜)페인트	㎡	45㎡
5) 기공		명
6) 조공		명
2. 본관 옥상 도장 및 방수
1) 옥탑바탕정리 및 우레탄방수(3㎜)		㎡	59㎡
2) 샌드위치지붕판넬 도장	아크릴페인트	㎡	442㎡
3) 옥상 바닥 우레탄방수(1㎜)		㎡	75㎡
4) 옥상 난간벽체 도장	수성페인트(무광)	㎡	120㎡
5) 옥상 난간대(철재) 도장	유성(에나멜)페인트	㎡	90㎡
6) 기공		명
7) 조공		명
3. 본관 비상계단외벽 및 난간 도장
1) 비상계단, 외벽 및 베란다 도장	수성페인트(무광)	㎡	850㎡
2) 기공		명
3) 조공		명
4. 별관옥상 우레탄 방수
1) 기존 우레탄 제거 및 크렉부위 보수		㎡	143㎡
2) 우레탄 방수(3㎜)		㎡	143㎡
3) 연삭기 등 자재		식
3) 기공		명
4) 조공		명
부가가치세
총 합 계

*모든 재료는 K/S제품으로서 건설화학, 삼화, 노루, 고려화학 제품중 하나를 사용하여야 한다.

*지하주차장 공사시 물품 사진촬영→이동→공사→원위치 / 별관 옥상 물탱크 철거 포함

제출인(상호 또는 법인명) :                     (인감)