## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 인천지방세무사회관 신축 전기공사(공내역서)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료
C5 |  |  | 고 용 보 험 료
C6 |  |  | 국민 건강 보험료
C7 |  |  | 국민 연금 보험료
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비
CA |  |  | 산업안전보건관리비
CB |  |  | 노인장기요양보험료
CG |  |  | 기 타 경 비
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비
D2 | 이 윤
D9 | 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세
DH | 도 급 액
DM
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 인천지방세무사회관 신축 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
인천지방세무사회관 신축 전기공사 |  |  | 1
전기공사 |  |  | 1
전력간선설비공사 |  |  | 1
전등설비공사 |  |  | 1
전열설비공사 |  |  | 1
전열교환기설비공사 |  |  | 1
케이블트레이설치공사 |  |  | 1
냉난방설비공사 |  |  | 1
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 인천지방세무사회관 신축 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
전력간선설비공사
강제전선관-노출 | 아연도, 42mm | M | 3
강제전선관-노출 | 아연도, 54mm | M | 8
경질비닐PVC전선관-매입 | HI, 36mm | M | 15
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 30㎜ | M | 54
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 125㎜ | M | 49
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*6㎟ | M | 90
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*25㎟ | M | 56
절연저독성 난연내화케이블(FR-8) | 1C 35㎟, 4열동시 포설 1열당 | m | 100
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) | 1C 185㎟, 4열동시 포설 1열당 | m | 196
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 6㎟ | M | 54
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 81
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 95㎟ | M | 15
압착단자 | 16 ㎟ | 개 | 10
압착단자 | 25 ㎟ | 개 | 32
압착단자 | 35 ㎟ | 개 | 8
동관단자 | 2 HOLE 95 ㎟ | 개 | 2
동관단자 | 2 HOLE 185 ㎟ | 개 | 8
풀박스(천장면)-노출 | 200*200*100mm | 개 | 2
전선관지지행거(단독) | 42C | 개소 | 1
전선관지지행거(단독) | 54C | 개소 | 5
LP-M |  | 면 | 1
LP-2M |  | 면 | 1
LP-3M |  | 면 | 1
LP-4M |  | 면 | 1
P-ELEV |  | 면 | 1
P-F |  | 면 | 1
LED보안등 | LED 60W | EA | 2
가로등기초 | 500x800x700 | 개소 | 2
POLE LIGHT 기계설치 | 5m이하, 등기구 설치제외 | 본 | 2
관로구방수 | ∮125 | 개소 | 2
맨홀 | 1000*1000*1000 | 조 | 1
접지봉 | 14∮*1000mm | 개 | 1
접지봉 설치-지하 0.75m 기준 | 길이 1~2m*3본 연결 | 개소 | 1
접지봉 타설 | 길이 1~2m * 3본 연결 | 개 | 1
전주용입상관 | D130*2m | 개 | 1
터파기/토사 | 보통, 굴착기 0.7m3 90%, 인력10% | M3 | 35.3
되메우기/토사, 두께 10cm - 25-1/4삭제 | 보통, 굴착기 0.7m3+플레이트콤팩터 1.5ton+인력 10% | M3 | 15.1
[ 합 계 ]
전등설비공사
합성수지제가요전선관-매입 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 738
합성수지제가요전선관-매입 | 하이렉스-CD, 22㎜ | M | 156
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 220
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 440
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | M | 2665
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 2.5㎟ | M | 1114
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 15
스위치박스-매입 | 2개용 54 mm | 개 | 20
아우트렛박스-매입 | 8각 54mm | 개 | 166
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 62
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 둥근구멍, 평 | 개 | 166
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 둥근구멍, 평 | 개 | 62
단로 스위치 | 1구 | 개 | 11
단로 스위치 | 2구 | 개 | 4
단로 스위치 | 3구 | 개 | 18
단로 스위치 | 4구 | 개 | 2
일괄소등 스위치 | 1회로 | 개 | 2
조명기구 A | LED 50W 매입등 | EA | 83
조명기구 B | LED 50W 펜단트 | EA | 16
조명기구 C | LED 15W 매입등 | EA | 101
조명기구 D | LED 15W 센서등 | EA | 10
조명기구 E | LED 15W 벽부등 | EA | 8
[ 합 계 ]
전열설비공사
합성수지제가요전선관-매입 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 816
강제전선관-노출 | 아연도, 28mm | M | 22
강제전선관-노출 | 아연도, 36mm | M | 11
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟ | M | 1632
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 4㎟ | M | 828
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 6㎟ | M | 10
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 10㎟ | M | 11
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*4㎟ | M | 12
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*6㎟ | M | 10
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*10㎟ | M | 11
아우트렛박스-매입 | 8각 54mm | 개 | 3
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 78
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 3
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 2개용S/W, 오목 | 개 | 78
풀박스(천장면)-노출 | 150*150*100mm | 개 | 6
콘센트 설치(매입) | 접지형, 15A 250V, 2구 | 개 | 16
대기전력콘센트 설치(매입) | 접지형, 15A 250V, 2구 | 개 | 28
콘센트 설치(매입) | 방우형, 15A 250V, 1구 | 개 | 28
전선관지지행거(단독) | 28C | 개소 | 11
전선관지지행거(단독) | 36C | 개소 | 5
[ 합 계 ]
전열교환기설비공사
합성수지제가요전선관-매입 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 224
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 8
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 16
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟ | M | 220
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 4㎟ | M | 110
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 8
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 16
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 16
[ 합 계 ]
케이블트레이설치공사
ST 케이블트레이-Straight | 300*100*t2.3mm | M | 25
CABLE TRAY COVER | W300 | M | 25
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Joint connector, 아연도, 100*t2.3mm | M | 16
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Bonding jumper, 38㎟ | M | 16
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Hold down clamp, 아연도 | M | 16
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Shank bolt and nut, 아연도 | M | 160
전선관지지대(벽체) | W:400 | 개소 | 16
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 70㎟ | M | 25
[ 합 계 ]
냉난방설비공사
합성수지제가요전선관-매입 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 159
합성수지제가요전선관-매입 | 하이렉스-CD, 22㎜ | M | 151
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 19
1종금속제가요전선관-노출 | 비닐피복, 42mm, 방수 | M | 22
1종금속제가요전선관-노출 | 비닐피복, 54mm, 방수 | M | 12
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 38
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 42mm, 방수 | 개 | 4
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 54mm, 방수 | 개 | 2
강제전선관-노출 | 아연도, 82mm | M | 28
강재전선관용부품 | 강재전선관용부품, 노말밴드후강전선관용, 아연도, 82mm | 개 | 3
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟ | M | 356
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 4㎟ | M | 178
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 34
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 25㎟ | M | 28
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*25㎟ | M | 22
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*35㎟ | M | 12
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 1C*95㎟ | M | 112
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 20
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 39
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 39
P-AC |  | 면 | 1
[ 합 계 ]